Stralcio dalle NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI   DM 14.01.2008

PROGETTO DELL’ARMATURA METALLICA

CALCOLO DELLE  ARMATURE DI  FONDAZIONE

| Azioni di calcolo (kN) | YF ( A1) sfavorevole | Wi x YF | Distanze da A in m. |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 = 27,00 | 1,30 | W1d = 35,10 | 0,65 |
| W2 = 22,00 | 1,30 | W2d = 28,60 | 1,10 |
| Wt = 85,68 | 1,30 | Wtd = 111,38 | 1,50 |
| Wq = 14,00 | 1,50 | Wqd = 21,00 | 1,50 |
| Wd = 196,08 |  |

Calcolo dell’eccentricità   e

Calcolo del Momento Resistente  MRd , è dato  dalla somma dei momenti dei singoli pesi per le rispettive distanze dal punto A. Pertanto  avremo:

MRd = (35,10 · 0,65) + (28,60 · 1,10) + (111,38 · 1,50) + (21,00 · 1,50) = 252,84 kN·m

Calcolo del Momento Spingente   MSd. I valori di calcolo dei parametri geotecnici coincidono con i corrispondenti valori caratteristici, perché tutti i coefficienti parziali del gruppo (M1) della tabella 6.2.II hanno valore unitario.

Si ha quindi, come nel caso precedente:

S(t)  =  41,75  kN

S(q) = 12,28   kN

Tali spinte vanno moltiplicate per i coefficienti parziali della tabella 6.II.1, colonna (A1).

Si ha quindi:

Sd (t) = 1,30 · 41,75 = 54,27 kN

Sd (t) = 1,50 · 12,28 = 18,42 kN

Il Momento Spingente   vale:    MSd = (54,27 · 1,33 ) + (18,42 · 2,00 )  = 89,00 kN·m

Il terreno è tutto sottoposto a compressione

u           e

Calcoliamo prima di tutto l’andamento delle pressioni che il terreno esercita sulla fondazione, facendo riferimento alle azioni calcolate per effettuare la verifica a capacità portante, tenendo conto dell’intera sezione di base.

Pressione massima a valle

13 kN/m

107,56 kN/m

Calcoliamo il peso trasmesso sulla mensola a  monte dal terreno e dal carico variabile.

qt =  ((1,40 x 3,60 x 1,00) x 17 kN/m3 ) x 1,30  / 1,40 m =  79,56 kN/m   ( terreno)

q1 = ((1,40 x 0,40 x 1,00) x 25 kN/m3 ) x 1,30 /  1,40 m =  13,00 kN/m   ( peso mensola a monte)

q2 = ((1,40 x 1,00 x 1,00) x 10 kN/m2 ) x 1,50 /  1,40 m =  15,00 kN/m    ( carico variabile)

q   =  107,56 kN/m carico totale agente sulla mensola.

Calcoliamo il peso della mensola a valle:

q3 =  ((0,50 x 0,40 x 1,00) x 25 kN/m3 ) x 1,30  / 0,50 m =  13,00 kN/m   ( mensola a valle)

Calcolo delle sollecitazioni all’incastro,  si impostano le seguenti proporzioni :

Mensola   Sezione A

Mensola   Sezione B

Schema statico  mensola  a valle

Carico all’estremità  155,08 – 13 = 142.08 kN/m  qa

Carico all’incastro    125,18 – 13 = 112.18 kN/m  qb

qa                                                        qb

Calcolo delle armature nella sezione di incastro

Caratteristiche dei materiali

- Calcestruzzo classe  C25/30

Resistenza di progetto a compressione:

Resistenza media a trazione:

o Acciaio B450C

Tensione di progetto allo snervamento:

Progetto armature

Minimi di normativa per la flessione:

Armatura a flessione:

Si adotterà l’armatura minima di regolamento che sarà costituita da 4 ϕ 14 / m

Per cui l’armatura metallica  posta nella  zona tesa inferiore dello sbalzo,

avrà una superficie di 4 x 154 = 614 mm2

Verifica a taglio

Resistenza al taglio in assenza di armature specifiche

Schema statico  mensola  a monte

Carico all’estremità    23,53 – 107,56 = 84,03 kN/m  qa

Carico all’incastro    107,24 – 107,56 = 0        kN/m  qb

84,03 kN/m

Armatura a flessione:

Si adotterà l’armatura minima di regolamento che sarà costituita da 4 ϕ 14 / m

Per cui l’armatura metallica  posta nella  zona tesa superiore dello sbalzo,

avrà una superficie di 4 x 154 = 614 mm2

.

Tabella 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni.

Tabella 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tabella 6.5.I - Coefficienti parziali   R   per le verifiche agli stati limite ultimi STR e GEO di muri di sostegno.

| VERIFICA | COEFFICIENTE PARZIALE (R1) | COEFFICIENTE PARZIALE (R2) | COEFFICIENTE PARZIALE (R3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacità portante della fondazione | R = 1,0 | R = 1,0 | R = 1,4 |
| Scorrimento | R = 1,0 | R = 1,0 | R = 1,0 |
| Resistenza del terreno a valle | R = 1,0 | R = 1,0 | R = 1,4 |

Esercizi svolti

Esercizio n°1

Eseguire secondo le prescrizioni delle NTC le seguenti  verifiche

- agli stati limite di ribaltamento,

- di scorrimento,

- di collasso per carico limite del muro,

I parametri caratteristici del terreno sono:

- angolo di attrito interno: ϕ = 32°;

- peso specifico del terreno: γt = 17 kN / m3.

- Coesione   c = 0

- Carico variabile   q = 10 kN/mq.

Le dimensioni geometriche sono quelle  riportate in figura.

Analisi dei carichi per ml di muro (in profondità).

- Fondazione in cemento armato 	: 	0,40 · 2,20 · 1,00 · 25,00  = 22,00  kN   ( W2

- Parete in elevazione in c.a. 		:	0,30 · 3,60 · 1,00 · 25,00  = 27,00  kN   ( W1

- Terrapieno 				:	1,40 · 3,50 · 1,00 · 17,00  = 85,68  kN   ( Wt

- Carico variabile 			:	1,40 · 1,00 · 10,00    	      = 14,00  kN   ( Wq

Procedendo alla verifica agli stati limite, i valori calcolati o assunti, saranno modificati utilizzando  gli opportuni coefficienti parziali, riportati nelle tabelle 6.2.I , 6.2.II, 6.5.I.

Con il metodo alle tensioni ammissibili tali valori si utilizzano direttamente nelle verifiche.

VERIFICA ALLO SLU AL  RIBALTAMENTO.

Secondo la norma, questo stato limite deve essere trattato come uno stato limite di equilibrio di corpo rigido, utilizzando la Combinazione (EQU + M2 +R2).

Per la verifica allo stato limite ultimo  dovrà essere  verificarsi che :

Ed ≤ Rd  ovvero   (Rd/Ed )  > = 1

Ed è il valore di progetto dell’azione.

Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico.

Calcolo dell’azione Ed  ovvero del Momento Spingente

I valori caratteristici dei parametri geotecnici vanno corretti utilizzando i coefficienti parziali del gruppo (M2) della tabella 6.2.II

Si ha quindi:

- angolo di attrito interno: ϕ = 32° / 1,25 = 25,6°;

- peso specifico del terreno: γt = 17,00 · 1,00  = 17,00  kN / m3

Coefficiente spinta attiva  Ka  =

Calcolo della Spinta attiva  dovuta al solo terrapieno:

;

Calcolo della Spinta attiva  dovuta al solo carico variabile q:

;

Applicando i coefficienti parziali, con effetto sfavorevole, della tabella 2.6.I, colonna (EQU), si hanno infine le spinte di calcolo:

Sd(t)=  53,85 x 1,1 = 59,23 kN    ;   Sd(q)=  15,84 x 1,5 = 23,76 kN

Quindi si  calcola il momento spingente di calcolo

;

per cui     Ed  = 126,29 kNm

Calcolo del Momento resistente di calcolo

Le azioni di calcolo si determinano moltiplicando le azioni nominali per i coefficienti parziali della tabella 2.6.I, colonna (EQU). Quindi avremo :

- i carichi permanenti (favorevoli) W1, W2 e Wt  moltiplicati per il coefficiente parziale γG1 = 0,9;

- il carico variabile Wq (favorevole) moltiplicato per il coefficiente parziale γQ = 0.

Si ha quindi, riassumendo:

| Azioni di calcolo (kN) | Distanze da A (m) | Momenti resistenti (kNm) |
| --- | --- | --- |
| W1d = 27 · 0,9 = 24,30 | 0,65 | 15,80 |
| W2d = 22 · 0,9 = 19,80 | 1,10 | 21,78 |
| Wtd = 85,68 · 0,9 = 77,11 | 1,50 | 115,66 |
| Wqd = 14 · 0 = 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| MRd = 153,24 |

Dalla tabella 6.5.I, colonna R2 otteniamo il coefficiente parziale γR  ,riduttore della resistenza  di progetto,  pari a 1,0  :

Rd è il valore di progetto della resistenza.

Msd (=126,29 kNm)  <  MRd (= 153,24 kNm)

Pertanto essendo :              la verifica a ribaltamento allo SLU è soddisfatta.

VERIFICA ALLO SLU DELLO  SCORRIMENTO  SUL  PIANO  DI  POSA.

Lo scorrimento sul piano di posa delle  fondazioni, è dovuto alle  componenti orizzontali delle azioni,  (della spinta delle terre, dei carichi variabili, dei carichi permanenti).

Per l’applicazione dei coefficienti alle azioni  si utilizza l’APPROCCIO 2, utilizzando la seguente combinazione : A1 + M1 + R3.

I valori dei coefficienti saranno desunti dalla:

Colonna A1 della tabella 6.2.I.

Colonna M1 della tabella 6.2.II.

Colonna R3 della tabella 6.5.I.

Calcolo della spinta di calcolo Sd  =  Ed (sfavorevole).

La spinta S viene calcolata con i valori caratteristici dei parametri geotecnici, che coincidono con i

valori di calcolo dei corrispondenti, perché tutti i coefficienti parziali del gruppo (M1) della tabella 6.2. II hanno valore unitario.

Il valore della spinta orizzontale  S sarà moltiplicato per il coefficiente parziale  YR (A1) per ottenere la spinta di calcolo Sd = Ed

Pertanto avremo angolo di attrito  e peso specifico inalterati.

- ϕ = 32°;

- γt = 17,00  kN / m3;

e quindi le azioni orizzontali  varranno:  S(t)  = 41,75 kN   S(q) = 12,28 kN.

Applicando ora i coefficienti parziali della tabella 6.2.I, colonna (A1), si hanno le spinte di calcolo e, infine, la forza orizzontale totale:

Sd = 1,3 · 41,75 + 1,5 · 12,28 = 72,69 kN.

che coincide con l’azione di progetto:  Ed = 72,69 kN

Calcolo dell’azione resistente di progetto Rd (forza di attrito)  (favorevole).

E’ rappresentata dalla forza di attrito tra la base della fondazione e il terreno.

I valori nominali  dei pesi P agenti ( permanenti e variabili) devono essere moltiplicati per il  coefficiente parziale, effetto favorevole,  YF ( A1) per ottenere  il peso totale  di calcolo Wd.

| Azioni di calcolo (kN) | YF ( A1) favorevole | Wd x YF |
| --- | --- | --- |
| W1 = 27,00 | 1,00 | W1d = 27,00 |
| W2 = 22,00 | 1,00 | W2d = 22,00 |
| Wt = 85,68 | 1,00 | Wtd = 85,68 |
| Wq = 14,00 | 0,00 | Wqd = 0,00 |
| Wd = 134,68 |

f = tg ϕ = tg 32° = 0,62; coefficiente di attrito;  γR = 1,1 (tab. 6.5.I, colonna R3).

La verifica è soddisfatta, essendo:  Ed (72,59) < Rd (75,90).

VERIFICA ALLO SLU DI COLLASSO

PER CARICO LIMITE DELL’INSIEME FONDAZIONE-TERRENO

L’azione di progetto Ed è rappresentata da tutte le componenti verticali dei carichi che agiscono a livello del piano di  fondazione.

Per l’applicazione dei coefficienti alle azioni  si utilizza l’APPROCCIO 2, utilizzando la seguente combinazione : A1 + M1 + R3.

Calcolo dell’azione Ed (componente verticale delle forze agenti). Ai pesi nominali agenti vanno applicati i coefficienti parziali della tabella 2.6.I, colonna (A1), ottenendo i pesi di calcolo:

| Azioni di calcolo (kN) | YF ( A1) sfavorevole | Wi x YF |
| --- | --- | --- |
| W1 = 27,00 | 1,30 | W1d = 35,10 |
| W2 = 22,00 | 1,30 | W2d = 28,60 |
| Wt = 85,68 | 1,30 | Wtd = 111,38 |
| Wq = 14,00 | 1,50 | Wqd = 21,00 |
| Wd = 196,08 |

Ed = 196,08 kN

Calcolo del Momento Resistente  MRd , è dato  dalla somma dei momenti dei singoli pesi per le rispettive distanze dal punto  A. pertanto  avremo:

MRd = 35,10 · 0,65 + 28,60 · 1,10 + 111,38 · 1,50 + 21,00 · 1,50 = 252,84 kN·m

Calcolo del Momento Spingente   MSd. I valori di calcolo dei parametri geotecnici coincidono con i corrispondenti valori caratteristici, perché tutti i coefficienti parziali del gruppo (M1) della tabella 6.2.II hanno valore unitario.

Si ha quindi, come nel caso precedente:

S(t)  =  41,75  kN

S(q) = 12,28   kN

Tali spinte vanno moltiplicate per i coefficienti parziali della tabella 6.II.1, colonna (A1).

Si ha quindi:

Sd (t) = 1,30 · 41,75 = 54,27 kN

Sd (t) = 1,50 · 12,28 = 18,42 kN

Il Momento Spingente   vale:

MSd = 54,27 · 1,33 + 18,42 · 2,00 = 89,00 kN·m

Calcolo dell’eccentricità   e.

Calcolo del carico limite Rd ( o della capacità portante) del terreno.

Poiché la risultante dei carichi è eccentrica e inclinata, le norme suggeriscono di utilizzare la formula di Brinch-Hansen, per determinare il carico limite qlim, espresso in kN/mq

che si differenzia dalla formula di Terzaghi , solo per l’insieme dei coefficienti correttivi posti tra parentesi. In questo caso la formula diventa:

qlim = γ · D · Nq (dq· iq) + 0,5 · γ · B · Nγ(dγ · iγ)

γ = 1,7 N / m3 è il peso specifico del terreno;

D = 0,60 m è la profondità del piano di posa della fondazione;

B = 2,20 m è la larghezza della fondazione;

Nq e Nγ sono coefficienti che si ricavano dalla tabella in funzione dell’angolo di attrito ϕ (si ha, interpolando: Nγ = 23,18; Nγ = 20,79);

i coefficienti d e i tengono conto, rispettivamente, della profondità della fondazione e dell’inclinazione del carico e sono ricavati da formule semiempiriche .

Calcolo dei coefficienti di profondità d e di inclinazione i  per c = 0 ( dc= 0)

VX = componente orizzontale del carico;   Nd = componente  verticale del carico

Sostituendo i valori abbiamo;

qlim = 17·0,60 · 23,18·(1,07·0,395) + 0,5·17· 2,20· 20,79·(0,249·1) = 99,93+96,80 = 196,73 kN/mq.

che si immagina distribuito su una larghezza efficace della fondazione pari a  B*= B – 2.

B*= 2,20 – 2 x 0,27 = 1,66 m

Qlim = qlim  x B* x 1,00 ;   Qlim= 196,73  x 1,66 x 1,00 = 326,58 kN

Applicando a Qlim  il coefficiente parziale γR = 1,4 riduttore della resistenza si ricava dalla tabella 6.5.I, colonna (R3). Si ottiene infine,  la resistenza di progetto Rd.

Rd= 326,58 / 1,4 = 233,27 kN

Per la verifica dovrà essere  Rd > Ed.

Essendo  Rd=  209,65  kN e  Ed = 196,08 kN   il fattore di sicurezza è 1, 06

PERTANTO L’INSIEME FONDAZIONE-TERRENO E’  VERIFICATO ALLO SLU